## Sheet1
RTU | Building | Suite | Manufacturer | Year | Model | Serial | Compressor Charge | Tonnage | SEER | EER | Heat | Heating Element | Power Supply | Routine Service | Status
1 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 4407G10159 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
2 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 4704G30161 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
3 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 4507G20167 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
4 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 4507G40163 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
5 | 1057 |  | LENNOX | 2001 | CHA16-060-1Y | 5601E04231 | R-22 (7 Ibs / 3.75 kg) |  |  |  | Gas |  | 208/240 3PH 60Hz | 2024-06-20
6 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 4507G40158 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
7 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 4207G10162 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
8 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 4407G10155 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
9 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 1607G40282 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
10 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 3407G50315 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
11 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 3707G50249 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
12 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 4207G10161 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
13 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 4407G40283 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
14 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 24ACR336A300 | 3907E13777 | R-22 (6.10 Ibs / 2.77 kg) | 3 | 13 | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 1PH 60Hz | 2024-06-20
15 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 38ARZ012---501-- | 4507G40097 | R-22 (9 Ibs / 4.08 kg) | 10 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
16 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 1604G30429 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
17 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 3707G50249 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
18 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 3707G50249 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
19 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 3707G50249 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
20 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 3707G50249 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  | 8.5 | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
21 | 1057 |  | Panasonic | 2017 | CU-E12RKUA | 6543202695 | R-401A (2.38 Ibs / 1.08 kg) | 1 | 22.5 | 12.5 |  |  | 208/230 1PH 60Hz | 2024-06-20
22 | 1057 |  | RUUD | 2003 | UAKA-048CAZ | 5433F270311547 | R-22 (6.44 Ibs / 2.92 kg) | 4 | 12 |  |  |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
FCU 1 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 3707G50249 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Repair Required
FCU 2 | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 3707G50249 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
FCU 2A | 1057 |  | Carrier | 2007 | 50TM-006-A-501-- | 3707G50249 | R-22 (7.9 Ibs / 3.55 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20
1 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30369 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
2 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30375 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
3 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30382 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
4 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30371 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
5 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30370 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
6 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30380 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
7 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30368 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
8 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30367 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | OFF
9 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30365 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
10 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30374 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
11 | 1055 |  | Carrier | 2011 | 48TCDA04A2A5A0A0A0 | 0211G10235 | R-410A (6.2 Ibs / 2.8 kg) | 5 | 13 |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
12 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30381 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | OFF
13 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30373 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
14 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30376 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
15 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30379 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
16 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30372 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
17 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30378 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
18 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30377 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
19 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD005G--55862 | 0805G30383 | R-22 (6.4 Ibs / 2.9 kg) | 4 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
20 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD005G--55862 | 0805G30384 | R-22 (6.4 Ibs / 2.9 kg) | 4 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
21 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 50TFF005G--55862 | 0805G30360 | R-22 (6.4 Ibs / 2.9 kg) | 4 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
22 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 50TFF004G--55869 | 0805G30359 | R-22 (4.3 Ibs / 1.9 kg) | 3 | 10 |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
23 | 1055 |  | Carrier | 2004 | 50TM-008-A-501-- | 2404G51051 | R-22 (7.6 Ibs / 3.4 kg) | 7.5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
25 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 50TFF004G--55869 | 0905G20440 | R-22 (4.3 Ibs / 1.9 kg) | 3 | 10 |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
26 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 50TFF004G--55869 | 0805G30358 | R-22 (4.3 Ibs / 1.9 kg) | 3 | 10 |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
27 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 50TM-012G--55862 | 0905G20680 | R-22 (8.6 Ibs / 3.9 kg) | 10 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
30 | 1055 |  | Carrier | 2005 | 48TFD006G--55862 | 0805G30366 | R-22 (7.9 Ibs / 3.6 kg) | 5 |  |  | Gas (1-Stage) |  | 208/230 3PH 60Hz | 2024-06-20 | Operational
31 | 1055 |  | Trane | [11 empty] | Decommissioned